## Tabelle1
Date	Time	[S]	[S]	Zustand [N]	ROST [N]	Kesseltemp [N]	Abgastemp. [N]	Abgas. SW [N]	KessStellGr [N]	Saugzug [N]	Zuluftgebl [N]	Einschub [N]	Fuellst.: [N]	Feuerraumt [N]	Puffert.ob [N]	Puffert.un [N]	Puffer Pu. [N]	Außentemp [N]	Vorlauft.1sw [N]	Vorlauft.1 [N]	Vorlauft.2sw [N]	Vorlauft.2 [N]	KTY6_H2 [N]	KTY7_H2 [N]	Brenn.ST [N]	Laufzeit: [N]	Boardtemp. [N]	Die Kesseltemp. soll sein [N]
2022-09-13	10:52:00	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	23°	33°	51,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	394°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	23°	75°
2022-09-13	10:52:11	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	23°	33°	51,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	394°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	23°	75°
2022-09-13	10:52:22	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	23°	33°	51,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	394°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	23°	75°
2022-09-13	10:52:33	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	23°	33°	51,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	394°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	23°	75°
2022-09-13	10:52:44	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	23°	33°	51,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	394°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	23°	75°
2022-09-13	10:52:55	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	23°	33°	51,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	394°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	23°	75°
2022-09-13	10:53:06	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	23°	33°	51,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	394°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	23°	75°
2022-09-13	10:53:17	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	23°	33°	51,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	394°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	23°	75°
2022-09-13	10:53:28	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	23°	33°	51,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	394°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	23°	75°
2022-09-13	10:53:39	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	23°	33°	51,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	394°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	23°	75°
Date	Time	[S]	[S]	Zustand [N]	ROST [N]	Kesseltemp [N]	Abgastemp. [N]	Abgas. SW [N]	KessStellGr [N]	Saugzug [N]	Zuluftgebl [N]	Einschub [N]	Fuellst.: [N]	Feuerraumt [N]	Puffert.ob [N]	Puffert.un [N]	Puffer Pu. [N]	Außentemp [N]	Vorlauft.1sw [N]	Vorlauft.1 [N]	Vorlauft.2sw [N]	Vorlauft.2 [N]	KTY6_H2 [N]	KTY7_H2 [N]	Brenn.ST [N]	Laufzeit: [N]	Boardtemp. [N]	Die Kesseltemp. soll sein [N]
2022-09-13	10:55:05	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	23°	33°	51,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	394°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	23°	75°
2022-09-13	10:55:16	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	23°	33°	51,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	394°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	23°	75°
2022-09-13	10:55:27	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	23°	33°	51,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	394°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	23°	75°
2022-09-13	10:55:38	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	23°	33°	51,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	394°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	23°	75°
2022-09-13	10:55:49	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	23°	33°	51,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	394°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	23°	75°
2022-09-13	10:56:00	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	23°	33°	51,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	394°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	23°	75°
2022-09-13	10:56:11	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	23°	33°	51,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	394°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	23°	75°
2022-09-13	10:56:22	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	23°	33°	51,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	394°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	23°	75°
2022-09-13	10:56:33	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	23°	33°	51,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	394°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	23°	75°
2022-09-13	10:56:44	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	23°	33°	51,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	394°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	23°	75°
2022-09-13	10:56:54	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	24°	34°	51,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	395°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	24°	75°
2022-09-13	10:57:05	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	24°	34°	51,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	395°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	24°	75°
2022-09-13	10:57:16	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	24°	34°	52,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	395°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	24°	75°
2022-09-13	10:57:26	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	24°	34°	51,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	395°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	24°	75°
2022-09-13	10:57:36	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	24°	34°	51,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	395°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	24°	75°
2022-09-13	10:57:46	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	24°	34°	51,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	395°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	24°	75°
2022-09-13	10:57:56	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	24°	34°	51,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	395°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	24°	75°
2022-09-13	10:58:06	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	23°	33°	51,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	394°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	23°	75°
2022-09-13	10:58:16	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	24°	34°	51,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	395°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	24°	75°
2022-09-13	10:58:26	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	24°	34°	52,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	395°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	24°	75°
2022-09-13	10:58:36	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	24°	34°	52,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	395°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	24°	75°
2022-09-13	10:58:46	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	24°	34°	51,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	395°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	24°	75°
2022-09-13	10:58:56	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	23°	33°	51,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	394°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	23°	75°
2022-09-13	10:59:06	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	24°	34°	51,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	395°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	24°	75°
2022-09-13	10:59:16	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	24°	34°	51,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	395°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	24°	75°
2022-09-13	10:59:26	Ausgeschaltet	Brenner Aus	1	0	18°	24°	34°	52,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99.9%	395°	18°	18°	0,00 %	18°	0°	20°	0°	18°	127°	127°	10461	15878h	24°	75°